河北省建设工程消防查验报告

工程名称：

查验日期：

建设单位：                （印章）

# 建设工程消防查验报告填写说明

1、本报告是建设单位实施消防查验的结果汇总，并作为工程竣工验收报告的附件，在申请消防验收或备案时向消防设计审查验收主管部门一并提交。

2、填表单位应如实填写各项内容，对提交材料的真实性、完整性负责，并承担相应的法律后果。

3、填表单位应在查验报告中注明“印章”处加盖单位公章，涉及多页的，需加盖骑缝章。没有注明单位公章的，应由其法人或项目负责人签名（或手印）。

4、本报告是消防设计审查验收主管部门实施消防验收现场评定的重要依据，建设、设计、施工总承包、消防施工、工程监理和技术服务单位应充分了解其法律后果。要求内容真实，语言简练，填写应打印或使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水，字迹清楚，文字规范，文面整洁，不得涂改。

5、本报告中的所有表格，栏目或内容不够的可自行增加。

6、表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写或无相关内容的，应划“\”，表格中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。

7、各责任主体单位均应在本报告上签字或盖章。

# 一、建设工程概况表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 总建筑面积（工程规模） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  | 类 别 |  | □新建 □扩建 □改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |  |  |  |  |
| 单位类别 | 单位名称 |  |  |  | 资质 |  | 项目负责人及身份 证号 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工总承包 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防施工专 业分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《特殊建设工程消防设计审查意见书》文号 |  |  |  |  |  |  | 审查合格日期 |  |  |  |  |  |  |
| 消防设计时间及主要执行规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑名称 | 使用 性质 | 结构 类型 | 耐火 等级 | 建筑 高度 |  |  | 层数 |  |  |  | 建筑面积 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |  |  | 地上 |  | 地下 |
| □装修工程 | 装修部位 | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装修面积 |  |  |  |  | 装修所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |
| □改变用途 | 使用性质 |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |  |  |  |
| □建筑保温 | 材料类别 | □A1 □B1 □B2 |  |  |  | 保温所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温部位 |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设工程消防查验结论

| 建设工程消防查验结论 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □建设单位 （盖章） 项目负责人： 年 月 日 | □设计单位 （盖章） 项目负责人： 年 月 日 | □工程监理单位 （盖章） 项目总监理工程师： 年 月 日 | □施工总承包单位 （盖章） 项目负责人： 年 月 日 |
| □装饰装修施工单位 （盖章） 项目负责人： 年 月 日 | □消防施工专业分包单位 （盖章） 项目负责人： 年 月 日 | □消防技术服务单位 （盖章） 项目负责人： 年 月 日 | □其他相关单位 （盖章） 项目负责人： 年 月 日 |
| 备注： 1、表格中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√，不涉及的，应划“\”。 2、表格栏目不够的可自行增加。 |  |  |  |

# 三、建设工程消防查验承诺书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目基本 信息 | 说明建筑高度、面积、层数、使用性质等。 |
| 建设单位 | 1.该项目已完成经审查合格的消防工程设计文件和合同约定的各项内容； 2.该项目有完整的消防工程技术档案、施工管理资料（含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告），资料真实有效； 3.我单位组织对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格；施工、设计、工程监理、技术服务等单位确认工程消防质量符合有关标准； 4.该项目消防设施性能、系统功能联调联试等内容的检测合格,检测报告记录完整。 建设单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |
| 设计单位 | 本工程按照国家工程建设消防技术标准、规范进行设计，设计文件经施工图审查机构和消防设计审查部门审查合格；经现场检查，本工程已完成工程设计文件要求的各项内容，消防部分满足设计文件要求。 我单位参加了建设单位组织的消防查验，对消防设计实施情况签章确认，并对建设工程消防设计质量负责。 设计单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |

（接续）

| 工程监理 单位 | 我单位按照建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准，以及经消防设计审查合格的消防设计文件实施工程监理；该项目涉及消防的分部工程验收合格；技术管理资料齐全有效；安装使用的消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料符合设计要求。 我单位参加了建设单位组织的消防查验，对消防施工质量签章确认，并对建设工程消防施工质量承担监理责任。 监理单位（印章）： 项目总监理工程师签名： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 施工总承包单位、消防施工专业分包单位 | 我单位按照建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准，以及经消防设计审查合格的消防设计文件组织施工，现已竣工，涉及消防的分部工程验收合格；工程使用的消防产品及建筑材料符合国家标准规范和经消防设计审查合格的设计文件要求。 我单位参加了建设单位组织的消防查验，对消防施工质量签章确认，并对建设工程消防施工质量负责。 消防施工专业分包单位（印章）： 施工总承包单位（印章）： 项目负责人签名： 项目经理签名： 年 月 日 年 月 日 |
| 消防技术服务机构 | 我单位按照经消防设计审查合格的设计文件、消防查验相关规范和技术标准，对该项目进行了消防查验，该工程符合国家有关消防技术标准的要求，查验结论合格。我单位对查验结论承担相应法律责任。 消防技术服务机构（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |

# 四、建设工程消防查验组成员签字表

| 消防查验组成情况 | 单位 |  | 参加查验人员 （签名） | 身份证号码 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 组 长 |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |
|  | 施工总承包单位 |  |  |  |  |
|  | 消防施工专业分包单位 |  |  |  |  |
|  | 工程监理单位 |  |  |  |  |
|  | 消防技术服务机构 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |

# 五、消防技术档案及施工管理资料查验记录

| 项目类别 | 技术档案及管理资料 | 技术档案及施工管理资料是否齐全 |
| --- | --- | --- |
| 消 防 技 术 档 案 及 施 工 管 理 资 料 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 | □合格 □不合格 □不涉及 |
|  | 消防设计文件（工程竣工图纸、图纸会审记录及设计变更记录等） | □合格 □不合格 □不涉及 |
|  | 特殊消防设计技术资料及专家评审意见 | □合格 □不合格 □不涉及 |
|  | 有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装饰装修材料符合国家标准或行业标准的证明文件、出厂合格证。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
|  | 消防产品、系统组件和材料质量合格证明文件（含符合市场准入制度要求的有效证明文件、出厂合格证、进场检验的复验报告等）。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
|  | 各消防水系统试压、冲洗、联动（联锁）试验记录 | □合格 □不合格 □不涉及 |
|  | 施工现场质量管理检查记录（自喷系统、消火栓系统、防火门、应急照明和疏散指示、火灾自动报警系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统等） | □合格 □不合格 □不涉及 |
|  | 施工过程质量检查记录（自喷系统、消火栓系统、防排烟系统、防火门、窗、泡沫灭火系统等） | □合格 □不合格 □不涉及 |
|  | 工程质量控制资料检查记录（自喷系统、消火栓系统、防排烟系统、泡沫灭火系统） | □合格 □不合格 □不涉及 |
|  | 各消防系统工程验收记录（自喷系统、消火栓系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、应急照明和疏散指示、防排烟系统） | □合格 □不合格 □不涉及 |
|  | 火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统部件设置情况记录 | □合格 □不合格 □不涉及 |
|  | 火灾自动报警系统、消防应急照明控制器联动编程记录 | □合格 □不合格 □不涉及 |
|  | 建设、施工、工程监理、消防技术服务机构及人员合法身份证明文件及资质证明。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
|  | 消防施工合同及消防分包单位及人员合法身份证明文件及资质证明文件 | □合格□不合格 □不涉及 |
|  | 隐蔽工程验收记录 | □合格□不合格 □不涉及 |
|  | 与消防系统相关的电气接地电阻测试记录、绝缘电阻测试记录 | □合格□不合格 □不涉及 |
|  | 消防设施性能、系统的联调联试检测合格文件 | □合格□不合格 □不涉及 |
|  | 其它与消防相关的资料 | □合格□不合格 □不涉及 |

# 建设工程现场消防查验汇总表

| 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 建筑分类 |  |  |
| 工程类别 | □新建 □扩建 □改建（□装修 □建筑保温 □用途变更） |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（㎡） |  |  | 层数及高度 |  |  |  |
| 单项名称 |  | 评定结论 | 单项名称 |  |  | 评定结论 |
| □建筑类别与耐火等级 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | □消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统 |  |  | □合格 □不合格 □不涉及 |
| □总平面布局 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | □自动喷水灭火系统 |  |  | □合格 □不合格 □不涉及 |
| □平面布置 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | □水喷雾灭火系统 |  |  | □合格 □不合格 □不涉及 |
| □建筑保温及外墙装饰防火 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | □细水雾灭火系统 |  |  | □合格 □不合格 □不涉及 |
| □建筑内部装修防火 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | □建筑灭火器 |  |  | □合格 □不合格 □不涉及 |
| □防火分隔 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | □泡沫灭火系统 |  |  | □合格 □不合格 □不涉及 |
| □防烟分隔 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | □气体灭火系统 |  |  | □合格 □不合格 □不涉及 |
| □防爆 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | □火灾自动报警系统 |  |  | □合格 □不合格 □不涉及 |
| □安全疏散 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | □防烟排烟系统及通风、空调系统防火 |  |  | □合格 □不合格 □不涉及 |
| □消防电梯 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | □消防电气 |  |  | □合格 □不合格 □不涉及 |
| □消防给水系统 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | □其它灭火设施 |  |  | □合格 □不合格 □不涉及 |
| □消火栓系统 |  | □合格 □不合格 □不涉及 | □技术档案、资料 |  |  | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |

七、建设工程现场消防查验记录表

| 序号 | 查验内容 | 查验结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑类别与耐火等级 |  |
| 1.1 | 核对建筑的面积、高度、层数和性质 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 1.2 | 核对建筑耐火等级、查阅相应资料、查看建筑主要构件燃烧性能和耐火极限 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 1.3 | 查看钢结构构件防火处理 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 2 | 总平面布局 |  |
| 2.1 | 测量建筑物与周围建筑的防火间距 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 2.2 | 查看消防车道设置位置，车道的净宽、转弯半径符合要求；消防车道净高范围内、消防车道与建筑物之间树木、架空管线等障碍物 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 2.3 | 查看消防车道设置形式，坡度、承载力、回车场的设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 2.4 | 查看消防车登高面的设置，是否有影响登高救援的裙房，首层楼梯间出口，登高面上各楼层消防救援口的设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 2.5 | 查看消防车登高操作场地设置的长度、宽度、坡度、承载力；是否有影响登高救援的树木、架空管线等 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 2.6 | 查看直升机停机坪的设置、出口数量、应急照明及消火栓的设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 3 | 平面布置 |  |
| 3.1 | 查验建筑内平面布置、使用功能 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 3.2 | 消防控制室 |  |
| 3.2.1 | 查看消防控制室的设置位置、防火分隔、安全出口的设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 3.2.2 | 查验消防控制室疏散门、标志 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 3.2.3 | 查验管道、电气线路及管路布置、防水淹措施 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 3.3 | 消防水泵房 |  |
| 3.3.1 | 查看消防水泵房设置位置、防火分隔、安全出口的设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 3.3.2 | 查看防水淹措施 | □合格 □不合格 □不涉及 |

续表

| 序号 | 查验内容 | 查验结果 |
| --- | --- | --- |
| 3.4 | 查看民用建筑中歌舞娱乐放映游艺场所，儿童活动场所，老年人照料设施、锅炉房，空调机房，厨房、手术室等设备用房的设置位置、防火分隔 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 3.5 | 查看工业建筑中高火灾危险性部位、中间仓库以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场所的设置位置、防火分隔 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 4 | 建筑保温及外墙装饰防火 |  |
| 4.1 | 核查建筑的外墙及屋面保温系统的设置位置、设置形式，核对保温材料的燃烧性能 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 4.2 | 查阅建筑外墙装饰材料防火性能的证明文件 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 5 | 建筑内部装修防火 |  |
| 5.1 | 现场核对装修范围、使用功能 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 5.2 | 查看装修纺织织物、木质材料、高分子合成材料、复合材料及其他材料防火性能的证明文件、施工记录 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 5.3 | 查看用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 5.4 | 查看影响消防设施的使用功能 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 5.5 | 查看安全出口、疏散出口、疏散走道数量、测量疏散宽度 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 6 | 防火分隔 |  |
| 6.1 | 核对防火分区位置、形式及完整性 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 6.2 | 查看防火墙的设置位置及方式，查看防火封堵情况，核查墙的燃烧性能 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 6.3 | 查看防火卷帘设置类型、位置、组件，核对其证明文件；查看防火封堵严密性 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 6.4 | 测试防火卷帘现场手动、远程手动、自动控制和机械操作功能、联动控制功能 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 6.5 | 查看防火门、窗设置位置、类型、组件、开启方式；核对设置数量，检查安装质量 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 6.6 | 测试常闭防火门的自闭功能，常开防火门、窗的联动控制功能。设有出入口控制系统的防火门能自动和手动解除出入口控制系统 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 6.7 | 查看竖向管道井设置位置；检查门的设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 6.8 | 查看竖向管道井井壁的耐火极限、防火封堵严密性 | □合格 □不合格 □不涉及 |

续表

| 序号 | 查验内容 | 查验结果 |
| --- | --- | --- |
| 6.9 | 查看窗间墙、窗槛墙、玻璃幕墙、防火墙两侧及转角处洞口等的设置、分隔设施和防火封堵 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 7 | 防烟分隔 |  |
| 7.1 | 核对防烟分区设置位置、完整性 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 7.2 | 查看防烟分隔材料燃烧性能、挡烟垂壁的设置形式，测试活动挡烟垂壁的下垂功能 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 8 | 防爆 |  |
| 8.1 | 查看爆炸危险场所（部位）的设置形式、建筑结构、设置位置、分隔措施 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 8.2 | 查看泄压设施的设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 8.3 | 核对泄压口面积、泄压形式 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 8.4 | 核对防爆区电气设备的类型、标牌和合格证明文件 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 8.5 | 查看防静电、防积聚、防流散措施的设置形式 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 9 | 安全疏散 |  |
| 9.1 | 安全出口 |  |
| 9.1.1 | 查看安全出口设置形式、位置和数量 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 9.1.2 | 查看疏散楼梯间、前室的防烟措施 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 9.1.3 | 查看管道穿越疏散楼梯间、前室处及门窗洞口等防火分隔设置情况 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 9.1.4 | 查看地下室、半地下室与地上层共用楼梯的防火分隔 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 9.1.5 | 测量疏散宽度、建筑疏散距离、前室面积 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 9.2 | 疏散门 |  |
| 9.2.1 | 查看疏散门的设置位置、形式和开启方向 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 9.2.2 | 测量疏散宽度 | □合格 □不合格 □不涉及 |

续表

| 序号 | 查验内容 | 查验结果 |
| --- | --- | --- |
| 9.2.3 | 测试逃生门锁装置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 9.3 | 疏散走道 |  |
| 9.3.1 | 查看疏散走道设置位置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 9.3.2 | 查看疏散走道排烟条件 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 9.3.3 | 测量疏散宽度、疏散距离 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 9.4 | 避难层（间） |  |
| 9.4.1 | 查看避难层（间）设置位置、形式、平面布置和防火分隔 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 9.4.2 | 测量有效避难面积 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 9.4.3 | 查看避难层（间）防烟条件 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 9.4.4 | 查看疏散楼梯、消防电梯设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 9.5 | 消防应急照明和疏散指示标志 |  |
| 9.5.1 | 查看消防应急照明和疏散指示标志灯设置形式、类别、型号、数量、安装位置、间距、安装质量 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 9.5.2 | 查看设置场所，测试应急功能及照度 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 9.5.3 | 查看特殊场所设置的保持视觉连续的灯光疏散指示标志 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 10 | 消防电梯 |  |
| 10.1 | 查看消防电梯设置位置、数量 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 10.2 | 查看前室门的设置形式，测量前室的面积 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 10.3 | 查看井壁及机房的耐火性能和防火构造等，测试消防电梯的联动功能 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 10.4 | 查看消防电梯载重量、电梯井的防水排水；测试消防电梯的速度、专用对讲电话和专用的操作按钮 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 10.5 | 查看轿厢内装修材料 | □合格 □不合格 □不涉及 |

续表

| 序号 | 查验内容 | 查验结果 |
| --- | --- | --- |
| 10.6 | 测试消防电梯消防员应急救援功能 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11 | 消防给水系统 |  |
| 11.1 | 供水水源 |  |
| 11.1.1 | 查看天然水源、自备井的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道）。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.1.2 | 查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.2 | 消防水池 |  |
| 11.2.1 | 查看设置位置、水位显示与报警装置的设置和设计文件一致。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.2.2 | 核对有效容量。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.2.3 | 查验消防水池的防冻措施、补水设施。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.2.4 | 查验消防车取水口。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.2.5 | 查看溢流管、泄水管及通气孔的防虫网 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.3 | 消防水箱 |  |
| 11.3.1 | 查看设置位置、水位显示与报警装置。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.3.2 | 查验消防水箱的防冻措施、补水设施。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.3.3 | 核对有效容量。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.3.4 | 查看确保水量的措施，管网连接形式、管径、止回阀、防止旋流器设置。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.3.5 | 查看溢流管、泄水管及通气孔的防虫网 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.4 | 消防水泵 |  |
| 11.4.1 | 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的防超压泄放装置、水锤消除设施、截止阀、信号阀、压力表等规格、型号、数量，吸水管、出水管上的控制阀状态。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.4.2 | 查看吸水方式。 | □合格 □不合格 □不涉及 |

续表

| 序号 | 查验内容 | 查验结果 |
| --- | --- | --- |
| 11.4.3 | 测试消防水泵现场和远程启停及信号反馈。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.4.4 | 测试主、备电源自动切换和主、备泵故障自动切换功能。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.4.5 | 查看消防水泵启动控制装置。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.4.6 | 测试压力开关、流量开关自动启泵功能。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.4.7 | 查看消防水泵及其控制柜、标识标志。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.5 | 排污泵 |  |
| 11.5.1 | 查看消防电梯排污泵的规格、型号、数量。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.5.2 | 查看消防泵房排污泵的规格、型号、数量。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.5.3 | 测试排污泵手动和自动启动。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.6 | 稳压设备 |  |
| 11.6.1 | 查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号、数量，管网连接。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.6.2 | 测试稳压泵的稳压功能。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.6.3 | 查看吸水管、出水管控制阀 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.7 | 管网 |  |
| 11.7.1 | 核实管网结构形式、供水方式。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.7.2 | 查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.7.3 | 查看管网组件：闸阀、截止阀、减压孔板、减压阀、柔性接头、排水管、泄压阀等的设置。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.7.4 | 查看管道名称及标识、标志。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.7.5 | 消防管网抗震支架的设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.8 | 水泵接合器 |  |

续表

| 序号 | 查验内容 | 查验结果 |
| --- | --- | --- |
| 11.8.1 | 查看设置型号、数量、位置、标识。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 11.8.2 | 查看地下式水泵接合器接口至井盖的距离。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 12 | 消火栓系统 |  |
| 12.1 | 室外消火栓 |  |
| 12.1.1 | 查看供水形式、管道布置. | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 12.1.2 | 查看设置型号、数量、位置、形式、标识。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 12.1.3 | 测试压力、流量。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 12.1.4 | 查看地下式室外消火栓接口至井盖的距离。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 12.2 | 室内消火栓 |  |
| 12.2.1 | 查验室内消防给水管网连接形式、竖管直径。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 12.2.2 | 查看消火栓同层设置数量、间距、位置。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 12.2.3 | 查看消火栓规格、型号。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 12.2.4 | 查看栓口设置。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 12.2.5 | 查看标识、消火栓箱组件、箱门开启情况。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 12.2.6 | 测试最有利点和最不利点静水压力 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 12.2.7 | 测试最有利点和最不利点动水压力 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 12.2.8 | 测试消火栓箱启泵按钮报警信号。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 12.2.9 | 查看室内消火栓箱门与其周围墙体颜色。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 12.2.10 | 查看消防软管卷盘摆动角度和真空破坏器。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 13 | 消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统 |  |

续表

| 序号 | 查验内容 | 查验结果 |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | 查看消防炮、自动跟踪定位射流装置的型号、数量、位置。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 13.2 | 测试控制阀功能。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 13.3 | 测试回转与仰俯操作、操作角度、定位机构的功能。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 13.4 | 消防水泵启动后，出水压力应符合设计要求。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 13.5 | 测试模拟末端试水装置。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14 | 自动喷水灭火系统 |  |
| 14.1 | 报警阀组 |  |
| 14.1.1 | 查看规格型号及组件。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.1.2 | 设置位置、安装间距、系统名称。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.1.3 | 测试系统流量、压力。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.1.4 | 查看水力警铃设置位置，测试水力警铃声强。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.1.5 | 查看控制阀、信号阀状态。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.1.6 | 测试压力开关动作后，消防水泵及联动设备的启动，信号反馈。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.1.7 | 排水设施设置情况。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.2 | 管网 |  |
| 14.2.1 | 核实管网结构形式、供水方式。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.2.2 | 查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.2.3 | 查看管网排水坡度及辅助排水设施。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.2.4 | 查看水流指示器、末端试水装置、试水阀、排气阀设置情况。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.2.5 | 查看管网组件：减压阀组、闸阀、单向阀、电磁阀、信号阀、减压孔板、节流管、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等的设置。 | □合格 □不合格 □不涉及 |

续表

| 序号 | 查验内容 | 查验结果 |
| --- | --- | --- |
| 14.2.6 | 测试干式系统、预作用系统的管道充水时间。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.2.7 | 查看配水支管、配水管、配水干管设置的支架、吊架和防晃支架。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.2.8 | 查看管道名称及标识、标志。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.3 | 喷头 |  |
| 14.3.1 | 查看设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应指数。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.3.2 | 查看喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.3.3 | 查看补偿喷头、挡水板的设置情况。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.3.4 | 查看有腐蚀性气体的环境、有冰冻危险场所、有碰撞危险场所安装的喷头的型号。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.3.5 | 查看备用喷头的数量。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.4 | 系统功能 |  |
| 14.4.1 | 测试报警阀、水力警铃动作情况。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.4.2 | 测试水流指示器动作及信号反馈情况。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.4.3 | 测试压力开关动作、信号反馈情况。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.4.4 | 测试雨淋阀动作情况。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.4.5 | 测试消防水泵的远程手动、压力开关连锁启动情况。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 14.4.6 | 测试其他联动控制设备启动情况。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 15 | 水喷雾灭火系统 |  |
| 15.1 | 查看设置场所、扑救火灾类型和防护冷却用途。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 15.2 | 查看供水强度、响应时间和持续喷雾时间等设计参数。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 15.3 | 查看喷头选型、布置方式、管道供水压力、管径、系统组件。 | □合格 □不合格 □不涉及 |

续表

| 序号 | 查验内容 | 查验结果 |
| --- | --- | --- |
| 15.4 | 测试手动、自动启动功能；水力警铃声压级及水力警铃安装位置。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 16 | 细水雾灭火系统 |  |
| 16.1 | 根据保护区域类型，查看本区域细水雾灭火系统。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 16.2 | 查看设计压力、喷雾强度、系统选型等参数。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 16.3 | 查看喷头选型、系统组件和管道、布置方式、管道供水压力。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 16.4 | 查看规格型号、阀门启闭状态及标识标志。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 16.5 | 查看瓶组规格型号、瓶组压力及标识标志。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 17 | 建筑灭火器 |  |
| 17.1 | 查看灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 17.2 | 测量灭火器设置点距离。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 17.3 | 查看灭火器设置点位置、摆放和使用环境。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 17.4 | 查看设置点的设置数量。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 18 | 泡沫灭火系统 |  |
| 18.1 | 查看泡沫灭火系统防护区的设置位置、性质、环境温度、核对系统选型。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 18.2 | 泡沫储罐 |  |
| 18.2.1 | 查看设置位置。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 18.2.2 | 查验泡沫液储罐泡沫灭火剂种类、型号、配比浓度、有效日期和数量。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 18.2.3 | 查看储罐配件配置情况。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 18.3 | 泡沫比例混合、泡沫发生装置 |  |
| 18.3.1 | 查看其规格、型号。 | □合格 □不合格 □不涉及 |

续表

| 序号 | 查验内容 | 查验结果 |
| --- | --- | --- |
| 18.3.2 | 查看设置位置、数量及安装情况。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 18.4 | 管道 |  |
| 18.4.1 | 查验管道材质、管道固定、水平管与立管的连接。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 18.5 | 系统功能 |  |
| 18.5.1 | 查验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和发泡倍数。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 18.5.2 | 查验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 18.5.3 | 手动控制方式的系统，应能正常启动泡沫消防泵，喷发泡沫应正常。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19 | 气体灭火系统 |  |
| 19.1 | 防护区 |  |
| 19.1.1 | 查看保护对象设置位置、划分、用途。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.1.2 | 查看防护区通风装置设置，灭火后防护区通风换气情况。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.1.3 | 查看防护区围护结构耐压、耐火极限和门窗自行关闭情况。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.1.4 | 查看疏散通道指示标志和应急照明。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.1.5 | 查看出、入口处声光警报装置和安全标志、灭火剂释放指示灯设置。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.1.6 | 查看开口自动关闭装置和泄压装置设置。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.1.7 | 查看专用呼吸器具配备。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.2 | 储存装置间 |  |
| 19.2.1 | 查看设置位置。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.2.2 | 查看通道、应急照明设置。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.2.3 | 查看通风等安全措施。 | □合格 □不合格 □不涉及 |

续表

| 序号 | 查验内容 | 查验结果 |
| --- | --- | --- |
| 19.3 | 灭火剂储存装置 |  |
| 19.3.1 | 查看储存容器数量、型号、规格、位置、固定方式、标识标志。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.3.2 | 查验灭火剂充装量、压力、备用量。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.4 | 驱动装置 |  |
| 19.4.1 | 查看集流管的材质、规格、连接方式和布置。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.4.2 | 查看选择阀及信号反馈装置规格、型号、位置和标志。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.4.3 | 查看驱动装置规格、型号、数量和标志，驱动气瓶的充装量和压力。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.4.4 | 查看驱动气瓶和选择阀的应急手动操作处标志。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.5 | 管网 |  |
| 19.5.1 | 查看管道及附件材质、布置规格、型号和连接方式。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.5.2 | 查看管道的支、吊架设置。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.5.3 | 查看容器阀、集流管、单向阀、高压软管、安全阀等组件。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.6 | 喷嘴 |  |
| 19.6.1 | 查看规格、型号和安装位置、方向。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.6.2 | 核对设置数量。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.7 | 系统功能 |  |
| 19.7.1 | 测试管网灭火系统自动控制、手动控制和机械应急操作启动。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.7.2 | 测试无管网灭火装置自动控制和手动控制启动。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 19.7.3 | 测试灭火控制盘主、备电源切换 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20 | 火灾自动报警系统 |  |

续表

| 序号 | 查验内容 | 查验结果 |
| --- | --- | --- |
| 20.1 | 查看系统的设置形式 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.2 | 消防控制室 |  |
| 20.2.1 | 查看与消防设施无关的电气线路及管路 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.2.2 | 消防控制室内的资料和规章制度。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.2.3 | 穿越消防控制室送、回风管上的防火阀 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.2.4 | 消防控制室内的应急照明和备用照明 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.3 | 探测器 |  |
| 20.3.1 | 探测器的类型与设置场所 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.3.2 | 探测器的安装设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.3.3 | 探测器的报警功能 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.3.4 | 本报警区域探测器数量 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.4 | 手动报警按钮 |  |
| 20.4.1 | 设置位置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.4.2 | 报警功能 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.4.3 | 安装及标志设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.5 | 模块 |  |
| 20.5.1 | 模块设置位置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.5.2 | 模块功能 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.5.3 | 模块的安装及标志设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.6 | 消防通讯 |  |

续表

| 序号 | 查验内容 | 查验结果 |
| --- | --- | --- |
| 20.6.1 | 消防专用电话网络的系统设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.6.2 | 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处的外线电话功能 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.6.3 | 消防电话设置位置、数量 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.6.4 | 消防电话各项功能 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.7 | 布线 |  |
| 20.7.1 | 线路、线缆的类型 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.7.2 | 线路、线缆的敷设 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.7.3 | 线路、线缆的绝缘电阻 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.8 | 应急广播及警报装置 |  |
| 20.8.1 | 扬声器、警报装置的设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.8.2 | 扬声器、警报装置的的声压级 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.9 | 控制与显示类设备 |  |
| 20.9.1 | 设备选型、规格 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.9.2 | 设备布置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.9.3 | 设备的功能 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.9.4 | 设备供电形式 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.9.5 | 设备柜内配线 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.9.6 | 设备接地装置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.10 | 其他设施 |  |
| 20.10.1 | 火灾显示盘的设置和功能 | □合格 □不合格 □不涉及 |

续表

| 序号 | 查验内容 | 查验结果 |
| --- | --- | --- |
| 20.10.2 | 电动开门器的设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.10.3 | 消火栓按钮的设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.11 | 系统联动控制功能 |  |
| 20.11.1 | 消防联动控制器的联动触发逻辑 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.11.2 | 消防联动控制器对火灾警报、消防应急广播系统，防火卷帘系统，防火门监控系统，防烟排烟系统，消防应急照明和疏散指示系统，电梯和非消防电源等相关系统动作的控制信号反馈信号 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.11.3 | 消防联动控制器对其他消防系统的联动控制功能 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.12 | 可燃气体探测系统 |  |
| 20.12.1 | 可燃气体探测的系统设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.12.2 | 可燃气体探测系统的报警和联动功能 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 20.12.3 | 可燃气体探测系统的布线规格 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21 | 防烟、排烟及通风、空调系统 |  |
| 21.1 | 查看防排烟系统的设置形式 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.2 | 查看楼梯间、前室、避难层（间）等场所（部位）自然通风设施的设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.3 | 查看自然通风窗的开启方式，测量可开启面积 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.4 | 查看自然排烟窗设置位置、高度、距最远点的距离 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.5 | 查看自然排烟窗（口）的开启方式，测量可开启有效面积 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.6 | 查看挡烟设施的设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.7 | 机械加压送风机 |  |
| 21.7.1 | 查看设置位置和数量、形式 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.7.2 | 查看正压送风机的种类、规格、型号 | □合格 □不合格 □不涉及 |

续表

| 序号 | 查验内容 | 查验结果 |
| --- | --- | --- |
| 21.7.3 | 查看供电情况 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.7.4 | 管道布置、材质及保温情况 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.7.5 | 测试风机现场、远程手动启停及信号反馈 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.7.6 | 查看管道抗震支架的设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.8 | 排烟风机 |  |
| 21.8.1 | 查看排烟风机、补风机的设置位置、数量及形式 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.8.2 | 查看排烟风机、补风机的种类、规格、型号 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.8.3 | 查看供电情况 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.8.4 | 管道布置、材质及隔热材料 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.8.5 | 测试风机现场、远程手动启停及信号反馈 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.8.6 | 查看管道抗震支架的设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.9 | 送风阀、排烟阀、防火阀、排烟防火阀 |  |
| 21.9.1 | 查看设置位置、型号、数量、安装情况 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.9.2 | 功能测试 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.10 | 系统功能 |  |
| 21.10.1 | 测试远程总线模块直接启停风机 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.10.2 | 测试风机的联动启动、电动防火阀、排烟阀（口）、送风阀、自动排烟窗、电动挡烟垂壁的联动启动 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.10.3 | 联动测试，查看风口气流方向，实测风速，楼梯间、前室、合用前室余压 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 21.11 | 通风、空气调节系统 |  |
| 21.11.1 | 查看风机类型选择、设置部位、防火措施 | □合格 □不合格 □不涉及 |

续表

| 序号 | 查验内容 | 查验结果 |
| --- | --- | --- |
| 21.11.2 | 查看70℃防火阀的设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 22 | 消防电气 |  |
| 22.1 | 消防设施的负荷等级及电源形式 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 22.2 | 备用发电机 |  |
| 22.2.1 | 查验备用发电机规格、型号及功率 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 22.2.2 | 查看备用发电机的设置位置及燃料配备 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 22.2.3 | 测试应急启动发电机 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 22.3 | 柴油发电机房 |  |
| 22.3.1 | 查看柴油发电机房设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 22.3.2 | 柴油发电机房的应急照明和备用照明 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 22.3.3 | 查看储油间的设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 22.4 | 变配电室 |  |
| 22.4.1 | 查看变配电房设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 22.4.2 | 变配电房的应急照明和备用照明 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 22.5 | 备用电源 |  |
| 22.5.1 | EPS或UPS的容量、规格、型号 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 22.5.2 | EPS、UPS 与正常电源的切换 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 22.6 | 消防配电 |  |
| 22.6.1 | 查看消防用电设备是否设置专用供电回路。 | □合格 □不合格 □不涉及 |
| 22.6.2 | 查看消防用电设备的配电箱及末端切换装置及断路器设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |

续表

| 序号 | 查验内容 | 查验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.6.3 | 查看配电线路规格、型号、敷设及防护措施 | □合格 □不合格 □不涉及 |  |
| 22.6.4 | 消防水泵、防烟风机和排烟风机严禁采用变频调速器控制 | □合格 □不合格 □不涉及 |  |
| 22.6.5 | 电气配管及电缆梯架、电缆槽盒、母线槽抗震支架的设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |  |
| 22.7 | 电力线路及电器装置 |  |  |
| 22.7.1 | 查看架空线路与保护对象的间距 | □合格 □不合格 □不涉及 |  |
| 22.7.2 | 开关、灯具等装置的发热情况和隔热、散热措施 | □合格 □不合格 □不涉及 |  |
| 22.8 | 电气火灾监控系统 |  |  |
| 22.8.1 | 电气火灾监控主机的布置、功能、柜内配线、接地装置、供电形式 | □合格 □不合格 □不涉及 |  |
| 22.8.2 | 探测器的类型和设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |  |
| 22.8.3 | 系统线路线缆的类型、敷设、绝缘电阻 | □合格 □不合格 □不涉及 |  |
| 22.9 | 消防设备电源监控系统 |  |  |
| 22.9.1 | 消防设备电源监控主机的布置、功能、柜内配线、接地装置、供电形式 | □合格 □不合格 □不涉及 |  |
| 22.9.2 | 探测器的类型和设置 | □合格 □不合格 □不涉及 |  |
| 22.9.3 | 系统线路线缆的类型、敷设、绝缘电阻 | □合格 □不合格 □不涉及 |  |
| 其他消防系统接续增加 |  |  |  |
|  | ...... |  | □合格 □不合格 □不涉及 |
|  | ...... |  | □合格 □不合格 □不涉及 |
|  | ...... |  | □合格 □不合格 □不涉及 |

- 附件D

- 建设工程消防查验问题汇总表

| 工程项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现 场 检 查 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |
| 参建各方 | 建设单位 |  |  | 监理单位 |  |
|  | 施工单位（总包） |  |  | 设计单位 |  |
|  | 施工单位（分包） |  |  | 消防技术服务机构 |  |

# 主要规范性引用文件

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国消防法》

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（建设部令〔2020〕第51号）

《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2020〕5号）

《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》

《建设工程消防验收评定规则》XF836

《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067

《人民防空工程设计防火规范》GB50098

《地铁设计防火标准》GB51298

《地铁设计规范》GB50157

《城市轨道交通技术规范》GB50490

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222

《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624

《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB20286

《建筑钢结构防火技术规范》GB51249

《防火封堵材料》GB23864

《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243

《泡沫灭火系统技术标准》GB50151

《气体灭火系统设计规范》GB50370

《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309

《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945

《消防控制室通用技术要求》GB25506

《线型光束感烟火灾探测器》GB14003

《特种火灾探测器》GB15631

《火灾显示盘》GB17429

《手动火灾报警按钮》GB19880

《独立式感烟火灾探测报警器》GB20517

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116

《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140

《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444

《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338

《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB50498

《细水雾灭火系统技术规范》GB50898

《建筑消防设施检测技术规程》XF503

《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427

《石油化工企业设计防火标准》GB50160

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981

《钢结构防火涂料应用技术规程》T/CECS24

《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263

其他本指南中未列出，消防设计文件中列出的消防技术标准